КОММЕРЧЕСКАЯ СМЕТА

№ КС-1 на строительные работы

Объект: ________ г. Москва, ул. Строителей, д. 897

Исполнитель: _________________ (с НДС22 %)

Дата составления: 09.07.2025

РАЗДЕЛ 1. СТОИМОСТЬ РАБОТ

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. (с НДС 22%) | Сумма, руб. (с НДС 22%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Штукатурка фасада (площадь 100 м²) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовительные работы: осмотр поверхности, очистка от загрязнений, старого покрытия, разметка | м² | 100 | 80,00 | 8 000,00 |
| 1.2 | Установка маяков (профильных реек) для обеспечения ровного слоя | пог. м | 50 | 120,00 | 6 000,00 |
| 1.3 | Штукатурка фасада (нанесение штукатурного состава, основной слой до 20 мм) | м² | 100 | 320,00 | 32 000,00 |
| 1.4 | Затирка и заглаживание поверхности после высыхания штукатурного слоя | м² | 100 | 90,00 | 9 000,00 |
| 2. Шпаклёвка фасада (площадь 700 м²) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовительные работы: осмотр и подготовка поверхности под шпаклёвку, расстановка лесов / люлек | м² | 700 | 50,00 | 35 000,00 |
| 2.2 | Шпаклёвка фасада (нанесение фасадной шпаклёвки, 1–2 слоя) | м² | 700 | 180,00 | 126 000,00 |
| 2.3 | Шлифовка поверхности после высыхания шпаклёвочного слоя | м² | 700 | 60,00 | 42 000,00 |
| 3. Грунтовка фасада (площадь 2 000 м²) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовительные работы: очистка поверхности от пыли и слабосвязанных частиц перед грунтованием | м² | 2 000 | 25,00 | 50 000,00 |
| 3.2 | Грунтовка фасада (нанесение грунтовочного состава, 2 слоя, кистью / валиком) | м² | 2 000 | 55,00 | 110 000,00 |
| 4. Покраска фасада (площадь 1 000 м²) |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Подготовительные работы: защита окон, цоколя и прилегающих конструкций плёнкой и малярным скотчем | компл. | 1 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 4.2 | Покраска фасада (нанесение фасадной краски, 2 слоя, кистью / валиком / краскопультом) | м² | 1 000 | 130,00 | 130 000,00 |
| 4.3 | Снятие защитной плёнки, уборка рабочей зоны, вывоз мусора | компл. | 1 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 5. Ремонт межпанельных швов (3 200 м²) |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Подготовительные работы: обследование фасада, разметка швов, установка страховочного оборудования и такелажных систем для работ на высоте | компл. | 1 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 5.2 | Вскрытие и очистка старых межпанельных швов (удаление старого герметика, пены, мусора) | пог. м | 3 200 | 120,00 | 384 000,00 |
| 5.3 | Ремонт межпанельных швов: заполнение утеплителем (Вилатерм), герметизация полиуретановой пеной | пог. м | 3 200 | 260,00 | 832 000,00 |
| 5.4 | Нанесение наружного слоя герметика (мастика эластичная морозостойкая) поверх утеплителя швов | пог. м | 3 200 | 150,00 | 480 000,00 |
| 5.5 | Доплата за работы методом промышленного альпинизма (страховка, специальное снаряжение, допуски) | чел.-смена | 30 | 4 500,00 | 135 000,00 |
| 5.6 | Финальная проверка качества, уборка рабочей зоны после выполнения работ | компл. | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |

ИТОГО по СМР (С НДС 22%)  : 2 304 000,00 руб.

РАЗДЕЛ 2. СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб.(с НДС 22%) | Сумма, руб.(с НДС 22%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы для штукатурных и шпаклёвочных работ |  |  |  |  |  |
| М-1 | Штукатурная смесь фасадная цементная (мешок 25 кг, Knauf / Unis или аналог) | меш. | 80 | 620,00 | 49 600,00 |
| М-2 | Маяки штукатурные металлические (профиль 6 мм, длина 3 м) | шт. | 25 | 75,00 | 1 875,00 |
| М-3 | Сетка стеклотканевая армировочная фасадная (50 г/м², рулон 50 м²) | рул. | 3 | 1 400,00 | 4 200,00 |
| М-4 | Шпаклёвка фасадная полимерная (мешок 20 кг, Weber / Ceresit или аналог) | меш. | 210 | 750,00 | 157 500,00 |
| Материалы для грунтовки и покраски фасада |  |  |  |  |  |
| М-5 | Грунтовка глубокого проникновения фасадная (канистра 10 л, Ceresit / Knauf или аналог) | канистра | 80 | 950,00 | 76 000,00 |
| М-6 | Краска фасадная атмосферостойкая (ведро 15 л, Caparol / Tikkurila или аналог) | ведро | 70 | 3 200,00 | 224 000,00 |
| Материалы для ремонта межпанельных швов |  |  |  |  |  |
| М-7 | Утеплитель шовный Вилатерм (диаметр 40 мм, рулон 50 пог. м) | рул. | 70 | 1 100,00 | 77 000,00 |
| М-8 | Пена монтажная полиуретановая профессиональная (баллон 850 мл) | шт. | 320 | 480,00 | 153 600,00 |
| М-9 | Герметик фасадный эластичный морозостойкий (картридж 310 мл) | шт. | 640 | 420,00 | 268 800,00 |
| М-10 | Расходные материалы (малярный скотч, плёнка защитная, щётки, шпатели, ветошь, рукавицы) | компл. | 1 | 18 000,00 | 18 000,00 |

ИТОГО по материалам (С НДС 22%)  : 1 030 575,00 руб.

РАЗДЕЛ 3. ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ

| ИТОГО по СМР (Раздел 1) (С НДС 22%) | 2 304 000,00 руб. |
| --- | --- |
| ИТОГО по материалам (Раздел 2) (С НДС 22%) | 1 030 575,00 руб. |
| ИТОГО СМР и Материалы (С НДС 22%) | 3 334 575,00 руб. |
| Сумма прописью | Три миллиона триста тридцать четыре тысячи пятьсот семьдесят пять рублей 00 копеек. (с НДС 22%) |
| НДС | 22% |

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Настоящая смета является коммерческой и составлена на основе рыночных цен на дату составления.

2. Стоимость работ и материалов может быть скорректирована при изменении объёмов работ или условий производства работ.

. Стоимость услуг по подъёму грузов, аренде лесов и лифтов в смету не включена.